附件4：

预拌混凝土企业试验室各功能区的面积与温度要求

企业名称（公章）：

| 序号 | 功能区(试验场所) |  | 场地面积（不少于）(m2) | 温度要求 | 湿度要求 | 核查情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 物检室 |  | 20 | 20±2℃ | ≥50% |  |  |  |
| 2 | 化学分析室 |  | 10 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |  |
| 3 | 高温室 |  | 10 | --- | ---- |  |  |  |
| 4 | 留样室 |  | 15 | --- | --- |  |  |  |
| 5 | 混凝土力学室 |  | 20 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |  |
| 6 | 混凝土成型试配室 |  | 50 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |  |
| 7 | 标准 养护室 | 混凝土 | 30 | 20±2℃ | ≥95% |  |  |  |
|  |  | 水泥胶砂 |  | 20±1℃ | 水中 |  |  |  |
| 8 | 资料室 |  | 15 | -- | --- |  |  |  |

企业负责人确认：       核查人员：              核查日期：    年  月  日